南方医科大学深圳口腔医院（坪山）国际口腔医疗及科教中心改造工程EPC总承包项目市场调研需求
为规范推进南方医科大学深圳口腔医院（坪山）国际口腔医疗及科教中心改造工程EPC总承包项目（以下简称“EPC项目”）招标工作，科学合理确定项目招标需求、技术标准、合理造价及供应商资格条件，保障项目质量、进度及投资控制，切实贴合医院医疗专项功能需求，现面向社会公开开展市场调研工作，广泛征集符合要求的单位参与调研，具体事项需求如下：
一、项目概况

项目名称：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）国际口腔医疗及科教中心改造工程EPC总承包项目

项目地点：深圳市坪山区东纵路 143 号旭丰大厦南方医科大学深圳口腔医院(坪山）院内大楼 5-6 层及西侧旭丰大厦 11-12 层。本次改造将医院大楼 5-6 层的功能用房搬迁至旭丰楼 11-12 层，搬迁完成后医院大楼的 5-6 层将全部改造为配备牙椅及相关配套设施的用房（医疗业务用房），西侧旭丰楼的11-12 层将改造为科研教学用房。

项目内容及规模：项目改造总面积为 2448 平方米，拟新增牙椅 36 张，改造完成后医院门诊牙椅总数将达 100 张。项目主要建设内容包括拆除工程、室内装饰工程、安装工程等。初步的工程量清单如下：

	序号
	项目名称
	单位
	建设规模
	建设内容及要求

	一
	土建工程
	㎡
	2448
	

	1
	拆除工程
	㎡
	2448
	拆除砖砌体、涂料面、室内门窗、楼地面及吊顶天棚、机电及固定实验边台等，含垃圾清运

	2
	室内装修工程
	㎡
	2448
	新建室内砌块墙、玻璃隔断、门窗、楼地面、墙面、吊顶天棚及固定边柜等

	二
	安装工程
	㎡
	2448
	

	1
	给排水工程
	㎡
	2448
	

	1.1
	医疗业务用房
	㎡
	1126
	保留原主管，新增纯水给水工程，重新布置的给排水点位及配套给排水管道和末端设备设施，废水统一接入医院原有污水系统

	1.2
	科研教学用房
	㎡
	1322
	保留原主管，重新布置的给排水点位及配套给排水管道和末端设备设施，废水统一接入原有污水系统

	2
	强电工程
	㎡
	2448
	

	2.1
	医疗业务用房
	㎡
	1126
	整体更换，且从室外接约200米电缆供室内用电（主要给新增纯水工程供电），室内设置独立专用回路、稳压装置及防电磁干扰系统，配备应急供电系统及消毒灯具等

	2.2
	科研教学用房
	㎡
	1322
	整体更换，常规照明、普通插座及基础供电回路。

	3
	智能化工程
	㎡
	2448
	

	3.1
	医疗业务用房
	㎡
	1126
	整体更换，更换综合布线、屏幕显示系统、公共部分安防系统、监控系统、门禁系统、智能化集成系统等及相关末端设施

	3.2
	科研教学用房
	㎡
	1322
	整体更换，且新增会议系统及配套末端设施，更换综合布线、公共部分安防系统、监控系统、门禁系统、智能化集成系统等及相关末端设施

	4
	通风空调工程
	㎡
	2448
	

	4.1
	医疗业务用房
	㎡
	1126
	原风机盘管及管路拆除
采用多联机空调系统，室内机+新风的空调

	4.2
	科研教学用房
	㎡
	1322
	原风机盘管及管路拆除
采用分体空调
但医院仓库部分空调风机，可利旧

	5
	消防工程
	㎡
	2448
	

	5.1
	医疗业务用房
	㎡
	1126
	保留消防主管，火灾自动报警系统、更新自动火灾报警系统、防烟系统、消火等设施

	5.2
	科研教学用房
	㎡
	1322
	保留消防主管，火灾自动报警系统、更新自动火灾报警系统、防烟系统、消火等设施

	总包干报价（元）
	


注：以上初步的工程量清单仅作为参加市场调研的报价单位参考，具体以报价单位现场实际勘察为准，参与市场调研的单位可自行来院进行勘查，医院不安排集中勘查。

采用工程总承包（EPC）模式，涵盖项目设计（施工方案设计、施工图设计及相关专项设计等）、采购、施工、安装、调试、试运行、竣工验收及质保期内相关服务等全部内容。
二、调研目的

摸清深圳市及周边区域（公立）医院EPC总承包项目市场行情，包括同类项目造价水平、主要材料及设备市场价格、工程下浮率等，为编制项目最高投标限价提供科学依据。
了解当前具备医院EPC项目实施能力的供应商资质、技术水平、类似项目业绩及服务能力，为合理设定投标人资格条件提供支撑。
收集供应商对EPC项目模式实施、医疗专项技术标准、工期安排、付款方式、质量管控、不停诊施工保障等方面的合理化建议，优化项目招标需求及合同条款。
梳理项目实施过程中可能存在的风险点，制定针对性防控措施，确保项目顺利推进、合规落地。
三、调研内容

本次调研重点围绕以下内容开展，参与单位需结合自身经验及EPC项目特点，如实提供相关信息及建议：
价格调研：深圳市（公立）医院EPC总承包项目单方造价区间、主要材料及人工费用近期波动情况，同类500-700万EPC项目中标下浮率及成本控制建议。
资质与业绩调研：参与单位自身资质配置（设计、施工资质或联合体组成情况）、近3-5年深圳市或周边区域内（公立）医院EPC项目业绩（需提供相关证明材料）、项目团队配置（项目经理、设计负责人、施工负责人等资质及经验）。
技术与服务调研：医院EPC总承包项目设计、施工核心技术及工艺，施工标准及规范执行经验，不停诊施工、扬尘噪音控制、交通组织等医院专项保障方案。
履约管理调研：项目合理工期、付款节点设置建议、变更签证处理流程、质保期及维保服务标准，常见履约风险及应对措施。
其他建议：对EPC项目招标范围界定、资格条件设置、评标办法、合同条款优化等方面的合理化建议。
四、参与单位报名条件

本项目接受联合体参与市场调研，参与单位须为在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，能够独立承担民事责任，具备履行本项目相关工作的能力。
资质要求：须具备建筑工程相关设计资质（乙级及以上）和建筑工程施工总承包资质（三级及以上），或由具备上述相应资质的单位组成联合体（联合体成员不超过3家，牵头单位须为施工单位，联合体各方需签订共同参与调研协议），同时具备有效的安全生产许可证（施工单位提供）。
业绩要求：近3-5年内具有至少1个深圳市内医院同类项目业绩（需提供合同、中标通知书或竣工验收报告复印件，加盖单位公章）。
信誉要求：参与单位信誉良好，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，近3年内无骗取中标、严重违约及重大工程质量、安全事故记录（提供书面承诺函，加盖单位公章）。
具备完善的技术团队和售后服务体系，能够配合完成本次调研工作，提供真实、准确的调研信息。
五、报名方式及所需材料

报名时间：自本公告发布之日起5个工作日，以收到邮件的系统时间为准，超过规定时间的为无效报名；
报名所需材料（每页盖公章并制作PDF文件），报价文件相关承诺函模板详见本需求书的附件：
1.法定代表人身份证明及身份证复印件；
2.法定代表人授权委托书及授权代理人身份证复印件（授权代理人需提供近3个月社保证明）；
3.营业执照副本复印件；
4.相关资质证书、安全生产许可证复印件（施工单位提供）；
5.近3-5年深圳市内公立医院类项目业绩证明材料（合同、中标通知书或竣工验收报告复印件）；
6.信誉承诺函（格式自拟，需明确符合报名条件中信誉要求）；
7.单位简介（含技术团队、售后服务体系等相关信息）；

8.本项目的报价（本公告的工程量清单仅作为参考，参与市场调研的单位可自行来现场勘查）；

9.其他满足调研需求的所需材料。
10. 联系方式：
联系人：孙老师
联系电话：0755-89661906-8051
以上报名材料发送至邮箱：nydszkqyybzb@wjw.sz.gov.cn（邮件主题注明“南方医科大学深圳口腔医院（坪山）医院EPC项目市场调研报名+单位名称+联系人+联系方式”）
六、调研会议安排

会议时间及地点：报名资格审核通过后通过邮件形式发送调研会议开始时间地点，且发送出去后视为已传达，请及时留意邮件通知，未能如期参会，责任自负。
会议要求：报名供应商同时需要准备限定5分钟的PPT发言，包含公司资质，产品，业绩，售后政策，报价和价格依据（发票或合同）及对本院的最优惠报价（可现场再报）等各方面的简要介绍；务必注意超时将直接打断。
七、其他说明

本次市场调研仅为项目招标前的信息收集和需求论证，不构成任何招标承诺或合同要约，不产生中标、成交结果，参与单位无需缴纳任何费用，参与调研所产生的一切费用由自身承担。
参与单位提交的所有材料及调研信息须真实、有效，若存在虚假信息，一经查实，将取消其调研参与资格。
调研单位提交的材料及相关建议，将严格保密，仅用于招标前期调研及需求优化，未经授权不得对外披露。
本次调研不限制符合条件的单位数量，若参与调研单位数量超10家，则抽选报名时间前10的报名单位参与调研。
附件：相关文书格式参考
承诺函
致：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）：
本公司承诺向贵院提供的     项目报价为本公司至今为止向深圳市其它医院提供同一品牌、规格型号供货价中的最低价，如与事实不符，本公司愿意向贵院赔偿两倍差价。如若成交，产品保修期为   个月。
特此说明。
XX公司（盖章）
202X年X月X日
注明：服务类项目格式自行修改
法人授权书
项目名称：
公司名称：
法人姓名及身份证号：
授权人姓名及身份证号：
联系方式：
法人及授权人身份证扫描件正反面：
本公司承诺提供信息真实有效，授权人为本司人员；若提供虚假信息，愿意
承担所有法律后果；
中小微企业说明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南方医科大学深圳口腔医院（坪山）的（项目名称）采购活动，（标的名称），属于（所属行业）；（企业名称），从业人员  人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）日期：
注意：不属于中小微企业不用提供此函！
承诺函
致南方医科大学深圳口腔医院（坪山）：
我司郑重承诺在此次招采项目中不存在不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。不存在串标、围标等有关违规、违法行为。
如发现存在围标、串标等违规、违法行为将按规定纳入贵院黑名单并按有关规定处罚，贵院不再合作所有项目，我司已知晓相关后果。
公司（章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：
联系电话：
日期：
注意：提供本次采购项目的投标报名人、投标授权代表等相关人员近三个月社保缴纳明细。
供应商基本情况表
填表单位：（加盖单位公章）

    填表日期：    年   月   日
	采购人
	
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同
关系单位
	缴纳社会
保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。


（提示：《供应商基本情况表》证明书为报名文件不可缺少组成部分，未提供或提供不完整、不符合要求的，将可能导致报名无效）
