南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

数据库运维项目采购需求

（项目编码：NFYKDSZKQ-XXH-FW-DBYW-20260127005）

| 项目名称 | 医院数据库运维服务项目 | 是否预选项目 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 | 南方医科大学深圳口腔医院（坪山） | 采购方式 | 公开询价采购 |
| 预算限额（元） | 49000.00 |  |  |
| 项目背景 | 随着国家“十四五”规划对公立医院高质量发展及智慧医院建设的深入推进，以及《数据安全法》等法规对医疗行业数据治理的严格要求，我院信息化建设正面临前所未有的机遇与挑战。作为医院信息系统的核心载体，HIS、EMR、PACS等核心业务的数据库，其稳定、高效与安全运行，已成为保障医疗业务正常开展、守护患者生命信息安全的生命线。 为解决上述问题，降低系统性风险，提升我院信息系统的整体服务能力与安全水平，实施一个专业化、体系化的数据库运维项目已刻不容缓。本项目旨在通过引入先进的运维理念、专业的技术工具和规范的服务流程，为我院核心数据资产构建一道坚实可靠的防线，为医院的稳健运营与未来发展保驾护航。 |  |  |
| 报价人资质要求 | 1）报价人具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件；分支机构参与市场调研的，须同时提供总公司授权文件且授权书载明其民事责任由总公司承担，提供总公司及分支机构的营业执照扫描件，总公司或者分支机构只允许一家参与市场调研，不允许同时参与本项目参与市场调研）（提供营业执照原件扫描件并加盖报价人公章）。 2）本项目不接受联合体报价，不允许分包、转包，不接受报价人选用进口产品参与报价（由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）。 3）报价人近三年内无行贿犯罪记录（由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）。 4）参与本项目的报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以下情形之一：①记录失信被执行人，②重大税收违法案件当事人名单（由报价人提供“信用中国”网站①记录失信被执行人名单查询截图、②重大税收违法案件当事人名单查询截图）。 5）参与本项目的报价人不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）。 6. 不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的市场调研（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）。 |  |  |
| 服务内容及要求 | 提供数据库运维服务内容包括：数据库巡检、监控告警处理、故障应急处理、重要时刻保障服务、数据库定期备份恢复测试服务、数据库灾备环境搭建服务，容灾应急演练服务、优化服务。具体说明如下： 序号; 服务项; 服务内容要求. 1; ★ 初始巡检; 收集数据库服务列表，提供数据库初始巡检报告和调整优化建议。. 2; ★月度巡检（QARS标准）; 提供每月度全院所有系统数据库运行状态、日志、配置等全面分析，并提交数据库健康巡检报告。. 3; ★监控告警处理; 提供数据库监控软件，提前设置监控告警阈值，当触发告警阈值后，可通过如邮件、手机信息等方式发送告警，得到院方授权后，承建方介入处理，提前预防生产故障。. 4; ★故障应急处理; 要求满足快速、有效地响应医院数据库系统各类故障的需要；要求最大限度减少服务中断时间，保障核心业务连续性和数据安全，特制定本预案。 要求遵循生命线优先原则：优先恢复影响挂号、收费、医嘱、护士站等核心诊疗流程的业务。 要求遵循数据安全第一原则：任何恢复操作必须以不丢失或不破坏数据为基本前提。 要求满足快速响应，分级处理原则：根据故障级别启动相应预案，避免过度处理或处理不足。 医院核心业务系统包括HIS、EMR、LIS、PACS、手麻以及集成平台等的生产数据库。. 5; ★重要时刻保障服务; 要求提供数据库重要时刻保障服务，提供包含但不限于巡查、评级、重大节假日、公共安全事件等重要时期技术支持服务，每次的服务形式（远程/现场）由院方与承建方协商确定。. 6; 数据库定期备份恢复测试服务; 要求主导医院规划实施符合医院工作要求的、完善的备份恢复方案，确保医院数据库及相关数据的安全可靠运行。 测试类型： 全量恢复测试（月度）：恢复RTO<2小时 增量恢复测试（月度）：恢复精度<5分钟. 7; 数据库灾备环境搭建服务; 根据医院需求，给业务数据库搭建灾备库，确保在遇到重大灾难的时候，数据库可以快速恢复，进而最快恢复医院业务，并把医院损失降到最低。. 8; 容灾应急演练服务; 根据医院需求，为医院部署实施开发测试库以及灾备数据库，并制定应急预案演练方案，提供应急预案演练支持，验证应急预案流程的有效性和容灾环境的可用性，并根据医院需求到现场提供必要的技术支持，服务周期内至少进行1次高可用和容灾演练。. 9; 优化服务; 根据业务需要，对服务范围内的数据库进行性能分析与调优，根据最佳实践进行参数调优，分析对系统性能影响比较大的数据库语句，优化数据库语句执行效率，每个季度至少1次对TOP10 SQL进行优化。. 服务级别协议（SLA）与考核标准： 1.系统可用性：核心业务模块（包括但不限于：门诊收费系统、门诊电子病历系统、住院电子病历系统、医院信息平台接口等）月度累计可用性不低于99.5%。（计算公式：可用性=（1-计划外不可用时间/月度总时间）×100%） 2.数据质量：通过平台交互的核心业务数据（如患者主索引、诊疗记录）准确性要求100%；核心数据同步至目标系统的延迟时间不超过5分钟。 3.故障处理： P1级（系统瘫痪：平台核心模块完全瘫痪，导致全院或主要业务中断。）需在2小时内恢复服务； P2级（核心功能严重受损：核心功能严重受损或性能急剧下降，严重影响部分科室业务。）需在4小时内解决； P3级（一般故障：非核心功能异常，存在变通方案，影响用户体验。）需在1个工作日内解决； P4级（轻微故障：咨询类问题或轻微瑕疵。）需在5个工作日内解决。 4.考核与扣罚：上述SLA指标将纳入季度考核（见商务需求3.1）。若未达标，医院有权根据合同约定按比例扣减当期服务费用。 |
| 数据库列表 | 应用系统名称; 数据库保障等级; 数据库类型; 配置. 移动护理; 一般; mysql; 单机. 影像管理系统（PACS）; 重要; sql server; 主从. 成本管理系统; 一般; sql server; 单机. 绩效管理系统; 一般; sql server; 单机. OA; 一般; sql server; 单机. HRP; 一般; sql server; 单机. 消毒供应; 一般; sql server; 单机. CDSS; 一般; ORACLE; 单机. 手术麻醉; 重要; mysql; 单机. 不良事件; 一般; mysql; 单机. 医院管理系统（HIS）; 重要; ORACLE; RAC(双主). 合理用药系统; 一般; mongodb; 单机. 心电; 一般; sql server; 单机. 院感; 一般; oracle; 单机. 集成平台数据库+CDR; 重要; sql server; 单机. 主索引数据库; 重要; mongodb; 单机. 主数据数据库; 重要; Elasticsearch; 单机. 分诊叫号; 重要; mysql; 单机. 检验系统; 重要; sql server; 主从. 治疗系统; 一般; sql server; 单机. 随访系统; 一般; sql server; 单机. 自助机; 重要; mysql; 单机. 互联网医院; 重要; mysql; 主从. 五权OA; 一般; sql server; 单机. 电子票据; 一般; oracle; 单机. 医保智能审核; 一般; oracle; 单机. BI数据库; 一般; sql server; 单机. 国考数据库; 一般; mysql; 单机. BJCA; 一般; mysql; 单机. |
| ★商务需求 | 序号; 目录; 商务需求描述. 1; 服务期; 自合同签订起一年。. 2; 预算说明; 本项目报价不允许超过本次预算限额. 3; 维修响应及故障解决时间; 提供7*24小时响应服务，需1小时内响应。. 4; 关于付款; 运维合同签订生效后10个日历日内，中标人须向医院开具合法有效的全额发票。医院收到发票之日起，按合同总金额的40%支付合同首付款。剩余60%的合同款项（即终验款）将在运维服务完成并通过最终验收后10个日历日内予以结清。. 5; 关于验收; 3.1 日常考核验收：医院将根据本合同约定的服务要求及SLA（服务级别协议）条款，按季度对服务进行考核。考核结果作为服务费支付的依据之一。 3.2 最终验收：服务期满后，中标人需提交年度运维总结报告。采购人根据全年服务履约情况、故障记录、问题解决满意度及总结报告，组织最终验收。. 6.; 关于服务对象; 本项目的服务对象包括但不限于院内所有信息系统数据库。. |
| 注意事项 | 需求中打★号的为必须满足项，报价方需在报价文件中做出承诺满足该要求，若报价方中标后无法执行，采购方有权撤销报价方的中标资质，撤销已签订的合同，并追究报价方的法律责任。 |  |  |