南方医科大学深圳口腔医院（坪山）东侧板房

区域地面下陷安全检测项目采购需求

| 项目名称 | 东侧板房区域地面下陷安全检测项目 | 是否预选项目 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 | 南方医科大学深圳口腔医院（坪山） | 采购方式 | 公开询价 |
| 预算限额（元） | 人民币17000.00 |  |  |
| 项目 背景 | 近期，安全检查发现我院东侧板房区域部分仓库及走廊地面下陷，项目上部结构为轻型钢结构活动板房，地面为简易混凝土垫层或碎石基础，抗沉降能力较弱。根据《建设工程安全生产管理条例》《临时性建筑物应用技术规范》等法规文件要求，防范群死群伤事故、保障民生安全的现实需要。我院拟开展下陷区域安全检测工作。本安全检测项目旨在通过专业技术手段，对板房区域地面沉降情况进行全面排查与评估，明确沉降等级、风险类型及整改方向。项目实施将为后续隐患治理提供科学依据，有助于建立“检测-评估-整改-复查”的闭环管理机制，推动临时建筑安全管理从“被动应急”向“主动防控”转变，切实保障使用人员生命财产安全，维护社会和谐稳定。 |  |  |
| 报价人资质要求 | 1.报价人必须具有独立法人资格（提供营业执照原件扫描件并加盖报价人公章）。 2.本项目不接受联合体报价，不允许分包、转包，不接受报价人选用进口产品参与报价(由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）。 3.报价人近三年内无行贿犯罪记录（由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）。 4.参与本项目的报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人，②重大税收违法案件当事人名单（由报价人提供“信用中国”网站①记录失信被执行人名单查询截图、②重大税收违法案件当事人名单查询截图）。 5.参与本项目的报价人不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）。 ★6.报价人营业执照的经营范围必须包含工程勘察等相关项目。 ★7.报价人必须具备工程勘察资质证书。 ★8.报价人必须具备甲级测绘资质证书。 ★9.提供近3年同类项目验收证明（至少2例、提供相关证明材料复印件，并加盖公章）。 ★10.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息） |  |  |
| 项目目标 | 1.根本目标：确保检测出地铁板房区域下陷情况的真实性和客观性，为进一步的后续工作提供有利的依据。 2.质量目标：检测仪器必须是符合相关计量检测机构标准的，检测人员必须经过培训的专业检测人员。 3.安全目标：检测全过程严格遵守国家安全法规及医院安全管理制度，实现“零事故、零伤害、零污染”，确保医院正常运营、医护人员及患者安全不受影响，不发生安全事故。 4.工期目标：在确保检测安全与质量的前提下，自接到甲方开工通知之日起，10 个工作日内完成全部检测及出具检测报告。 |  |  |
| 服务内容与要求 | 本次服务为场地地质塌陷专项监测检测服务，采用地质雷达无损检测技术开展地下空洞、土体疏松、地层裂隙、塌陷隐患等不良地质体探测工作，具体服务内容细化如下： 1. 检测设备合规性要求 本次监测所使用的地质雷达主机、天线、数据采集设备、辅助测量设备等全部仪器设备，必须严格符合现行国家规范、行业技术标准（包含但不限于《城市地下管线探测技术规程》《地质雷达法技术规程》等）。所有设备需具备有效的产品出厂合格证、第三方质量检验合格证、计量检定/校准证书，证书在有效期内。检测前需向采购方提交全套设备资质文件、校准报告备查，严禁使用过期、不合格、老旧故障、精度不达标设备开展检测作业，确保监测数据真实、精准、有效。 2. 设备权责及费用界定 本次监测所用全部检测设备、辅助器材、耗材均由检测方全权负责采购、调配、运输、安装、调试、保管及退场。无论设备价值高低、采购渠道、运输方式、设备权属，在本次项目服务周期内，设备进场、运输、存放、作业、退场过程中产生的所有费用、损耗、安全风险、损毁丢失责任、违章处罚及一切连带责任，均由检测方独立承担，采购方不承担任何费用、责任及相关兜底义务。 3. 检测报告签字生效机制 检测方完成外业数据采集、内业数据处理、图像解析、隐患研判、成果汇总后，编制正式合规检测报告。报告须经检测方具备相关专业中级及以上技术职称的在岗工程师审核、签字、加盖执业/项目专用章，同时由采购方现场负责人或相关管理人员签字确认后，报告方可正式生效，作为项目验收、隐患整改、工程研判的正式依据。无双方签字确认的报告视为无效成果，采购方有权不予验收、不予结算。 4. 服务履约标准 检测方需严格按照本项目报价文件、技术方案、投标承诺及国家、行业相关规范标准开展全过程监测服务，严格遵守项目工期要求、作业标准、服务规范，不得擅自缩减作业内容、降低检测精度、更改检测方案、拖延服务工期。全程履约匹配投标及合同约定的服务标准、人员配置、技术标准、成果质量要求，确保服务全过程合规、规范、达标。 5. 核心检测方式 本次地质塌陷监测统一采用高精度地质雷达无损检测技术，通过高频雷达天线发射电磁波对地下地层结构进行连续扫描探测，精准排查探测范围内地下空洞、土体脱空、地层松散、隐伏裂隙、岩溶发育、地基失稳等地质塌陷隐患，完成全覆盖探测、数据采集、隐患定位、范围界定及风险评级。检测作业遵循无损、高效、精准、全覆盖的原则，不破坏原有场地及构筑物。 6. 项目预计工作量 本次地质雷达塌陷监测探测线路总长1km，为线路探测。实际作业工作量可根据现场地形、场地条件、隐患分布、采购方现场要求进行合理微调，检测方需无条件配合现场作业调整，保证探测范围无盲区、无遗漏，最终以实际合规完成的有效探测工作量为准。 二、服务总体要求 为保障本次地质塌陷监测工作质量，精准排查场地地质安全隐患，规范全过程作业及成果交付，对检测方服务工作提出以下专项要求： 1. 隐患研判及整改技术支持服务 检测方完成监测探测工作后，需对检测数据、雷达图像进行专业解析，精准识别场地内各类地质塌陷风险点、隐患区域，明确隐患位置、埋深、范围、风险等级及危害程度。针对排查发现的所有安全隐患及地质风险问题，需结合现场实际及行业规范，提供针对性、可落地的专项整改建议、风险管控方案、应急处置建议。全程配合采购方开展隐患复核、整改指导、技术答疑、现场交底工作，协助采购方完成隐患闭环管控。 2. 检测报告交付要求 服务完成后，检测方需整理全套合规检测成果，出具3份纸质版正式检测报告，同时配套提供电子版报告及原始探测数据、雷达图谱、现场影像资料。报告格式规范、内容完整、数据真实、结论严谨，包含项目概况、检测依据、设备参数、作业流程、探测数据、图谱分析、隐患统计、风险评价、整改建议、检测结论等完整内容，完全满足项目归档、验收、监管、溯源要求，确保报告具备法律效力和行业合规性。 3. 检测质量与结果终身负责 检测方为本项目所有监测数据、检测结论、成果报告的第一责任主体，对检测结果的真实性、准确性、完整性、有效性全权负责。作业过程中必须做到全覆盖探测、无盲区扫描、无漏检、无少检、无错判、无误判，严禁敷衍作业、数据造假、隐瞒隐患。若因检测疏漏、技术失误、成果失真导致后期出现地质塌陷隐患未被发现、引发安全事故或工程损失，由检测方承担全部经济责任、安全责任及相关法律责任。 4. 前期现场踏勘确认要求 检测方在项目报价、方案编制前，需自主安排专业技术人员前往项目现场开展实地踏勘，全面核查现场地形地貌、场地环境、作业条件、探测线路、周边构筑物、地下管线、障碍物分布等实际情况，精准核对作业范围、施工难点、风险点，结合现场实际优化检测方案，合理核定作业成本及工期。检测方一经报价、签约，即视为已完全熟知现场所有工况条件，后期不得以现场条件不符、预估偏差等理由提出加价、延期、变更服务标准等诉求。 5. 作业规范要求 检测方需配备持证专业技术人员进场作业，作业人员需熟悉地质雷达检测技术及地质塌陷隐患识别标准，严格遵守现场安全管理规定，落实安全作业防护措施，做到文明施工、安全作业。外业采集数据需完整留存，内业分析严谨细致，全程接受采购方监督检查，积极配合采购方的现场抽查、过程核验、成果验收工作。 6. 工期及售后保障要求 检测方需在合同及承诺工期内完成全部现场探测、数据处理、报告编制、成果交付工作，不得无故拖延。报告交付后，需提供长期技术售后支持，针对采购方提出的报告疑问、数据复核、隐患解读等需求，及时提供专业答疑及技术配合服务。 |  |  |
| 商务需求 | 序号; 目录; 商务需求. 1; 售后服务; 检测后须配合后期施工方提供专业意见和技术指导. 2; 预算说明; 本项目报价不允许超过本次预算限额. 3; 项目服务地点; 南方医科大学深圳口腔医院（坪山）. 4; 关于付款; 出具项目合规项目检查报告后，一次性支付支服务款. 5; 关于验收; 接到开工通知后，10天（日历日）内完成检测工程和出具检测报告。. |
| 注意事项 | 1.需求中打★号的为必须满足项，报价方需在报价文件中做出承诺满足该要求，若报价方中标后无法执行，采购方有权撤销报价方的中标资质，撤销已签订的合同，并追究报价方的法律责任。 2.定标方式：满足本项目实质性需求以及项目目标的前提下，低价中标。 |  |  |