南方医科大学深圳口腔医院（坪山）
院感检测项目
（项目编码：NFYKDSZKQ-CSXTWB-FW-202607014）
	项目名称
	南方医科大学深圳口腔医院（坪山）
院感检测项目
	是否预选项目
	否

	采购人名称
	南方医科大学深圳口腔医院（坪山）
	采购方式
	公开询价采购

	预算限额（元）
	45000元

	项目背景
	为严格落实医院感染防控相关规范要求，筑牢医疗安全防线，我院常态化开展全院环境卫生学检测工作，全面排查诊疗区、功能区等重点区域卫生隐患，精准把控环境消杀质量。切实防范院内交叉感染，守护医患身心健康，助力医院院感管理工作规范化、精细化开展。

	报价人资质要求
	
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.投标人及其法定代表人参与本项目投标近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录(由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）；
（二）不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）；
（三）本项目不接受联合体报价，不允许转包、分包(由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）；
（四）参与政府采购项目投标的供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（需提供查询截图证明文件）；
注：“信用中国（www.creditchina.gov.cn)”中“信用服务”栏的“重大税收违法案件当事人名单”“失信被执行人”和“深圳市政府采购监管网（http://zfcg.sz.gov.cn//cgjg/cxda/index.html)”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。
[bookmark: _GoBack]（五）报价供应商具有广东省二级病原微生物实验室资格，通过广东省临床检验中心临床基因扩增检验实验室技术审核。（提供相关证明文件）


	[bookmark: _Hlk132703410]服务清单及要求★
	1.要求定时根据医院的要求提供符合要求的院感检测项目所需耗材，并每月按时上门收集医院院感检测项目，按时送检，接受检验标本后7天内必须发出检验结果。
2.院感检验项目包括每月南方医科大学深圳口腔医院（坪山）所有临床科室（11个左右）的每科室每月环境微生物检验，内含：环境空气微生物培养（3-5套），物体表面消毒效果监测（1-2套），医护人员手消毒效果监测（2套），使用中消毒液染菌量（1套），高危医疗器械（1套），治疗用水细菌培养（1套）。
3.对医院紧急院感项目检验可以无条件支持。

	服务技术要求 ★
	1.执行标准：服务商须严格按照 GB 15982、WS/T 368、WS/T 512 等国家院感及环境卫生检测现行规范开展采样、检测与结果判定，确保全过程合法合规、数据真实可追溯。
2.检测范围及项目：覆盖我院各临床诊室、诊疗区域、公共区域、辅助功能区域等重点场所。检测内容包含治疗用水、室内空气、物体表面、医护人员手卫生、消毒效果等常规环境卫生学监测项目。
3.采样及现场要求：须在医院正常诊疗工况下规范采样，点位布设科学合理，严格无菌操作，不得影响医院正常诊疗秩序，遵守医院院感管理及院区管理规定。
4.人员设备要求：投入本项目的采样、检测人员具备相应从业能力，仪器设备经计量检定合格且在有效期内，检测过程落实质量控制，保障结果准确可靠。
5.成果交付要求：服务完成后须及时出具具备CMA资质的正式检测报告，内容齐全、结论清晰。对不合格项目需列明问题并提供合理化整改建议，满足医院院感台账归档、质控检查及上级督查使用要求。
6.配合服务要求：供应商需配合医院院感科工作安排，按需配合复检、补测、资料答疑及整改佐证工作，全程做好院内信息保密。

	商务需求★
		1.服务期限
	项目整体服务期为签订合同之日起算1年；（1年后服务评价为优可续签合同，一年一签，续签次数最多不超过2年）。

	2.预算说明
	本项目报价不允许超过本次预算限额。

	3.验收要求
	1.提交全套完整检测资料，台账记录齐全规范，资料可追溯归档。
2.出具的检测报告须具备CMA资质，数据准确、判定标准合规有效。
3.检测点位、项目全部完成，各项指标符合医院院感管控标准。
4.不合格项目同步附上整改意见，圆满完成全部约定服务内容。
5.按时完成全部检测工作，配合完成后续复核及资料归档验收。

	4.付款条件
	检测服务费每季度据实结算一次，成交报价方凭环境微生物检验报告单统计总额，提交上季度对账清单给医院，医院核对清单并进行确认；成交报价方收到回复后应在5个工作日内向医院提供合格的发票；医院收到发票后30个工作日内将上季度检测服务费用汇入合同指定帐户，如汇款截止日为节假日，可顺延一个工作日。

	5.违约情形及责任
	1.逾期履约责任：服务商未按约定时间完成采样、检测及报告交付的，视为违约，医院有权根据逾期天数扣减相应服务费用，逾期严重的可单方面终止服务。
2.成果不合格责任：提交检测报告无有效CMA资质、数据造假、漏检、错检、结论失实的，医院有权拒收成果、要求免费重检，并追究相应违约责任。
3.服务不规范责任：服务商采样不规范、擅自减少检测点位及项目、不服从医院院感管理规定，影响医院正常诊疗秩序的，医院有权责令整改并扣除相应履约保证金。
4.保密违约责任：服务商泄露医院院内数据、场地信息、诊疗相关资料的，承担全部法律责任，并赔偿医院相应损失。
5.擅自转包分包责任：服务商不得擅自转包、分包本项目，一经发现，医院有权立即终止合同、没收履约保证金并记入不良服务记录。
6.拒不配合整改责任：对检测问题不配合复检、不提供整改建议、不配合上级督查资料答疑的，视为履约违约，医院有权不予结算尾款。




	注意事项
	需求中打★号的为必须满足项，报价方需在报价文件中做出承诺满足该要求，若报价方中标后无法执行，采购方有权撤销报价方的中标资质，撤销已签订的合同，并追究报价方的法律责任。



