南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

手术麻醉系统运维项目采购需求

（项目编码：NFYKDSZKQ-XXH-FW-SSMZYW-20260205008）

| 项目名称 | 手术麻醉系统运维项目 | 是否预选项目 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 | 南方医科大学深圳口腔医院（坪山） | 采购方式 | 公开询价采购 |
| 预算限额（元） | 30000.00元 |  |  |
| 项目背景 | 现在麻醉科使用的手术麻醉信息系统采用B/S架构，已持续稳定运行5年。为保障其长期高效运转，现开展手术麻醉系统运维服务采购工作。 手麻系统与医院HIS、EMR、LIS、PACS等业务系统进行对接，获取患者基本信息、手术申请、检验检查、病历等相关医疗数据；采集手术室床旁设备数据，采集床旁相关医疗设备（麻醉机、监护仪等）的数据，完成麻醉科手术室临床业务工作。 |  |  |
| 报价人资质要求 | 1）报价人具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件；分支机构参与市场调研的，须同时提供总公司授权文件且授权书载明其民事责任由总公司承担，提供总公司及分支机构的营业执照扫描件，总公司或者分支机构只允许一家参与市场调研，不允许同时参与本项目参与市场调研）（提供营业执照原件扫描件并加盖报价人公章）。 2）本项目不接受联合体报价，不允许分包、转包，不接受报价人选用进口产品参与报价（由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）。 3）报价人近三年内无行贿犯罪记录（由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）。 4）参与本项目的报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以下情形之一：①记录失信被执行人，②重大税收违法案件当事人名单（由报价人提供“信用中国”网站①记录失信被执行人名单查询截图、②重大税收违法案件当事人名单查询截图）。 5）参与本项目的报价人不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）。 6. 不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的市场调研（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）。 |  |  |
| 服务清单及要求 | 一、通用服务要求（适用于本部分所有模块）： 1.系统与功能保障：保障模块全年稳定运行，降低故障率，并确保其核心业务功能（具体见各模块说明）正常运行。 2.问题支持：配合进行问题排查、定位与解决。 3.巡检监控：提供日常监控与定期巡检服务。 4.培训支持：提供用户培训与技术支持服务。 二、各模块核心功能说明： 下表“服务内容要求”列特指“通用服务要求”中第1项“系统与功能保障”的具体内容，报价人须承诺满足全部4项通用要求。 - 手术麻醉系统 序号; 功能名称; 服务内容要求. 1; 中心监控; 保障手术间状态总览、患者动态、报警信息集中显示与提醒等功能正常运行。. 2; ★术前信息管理; 保障手术申请接收、患者信息核对、麻醉方案制定、术前访视与评估记录等功能正常运行。. 3; ★术中信息管理; 保障麻醉记录单书写、生命体征自动采集、手术事件记录、用药与输血管理、器械清点等功能正常运行。. 4; 复苏信息管理; 保障复苏室患者信息接入、生命体征监测、复苏记录、出室评估等功能正常运行。. 5; 术后信息管理; 保障术后随访记录、镇痛管理、并发症记录等功能正常运行。. 6; 病案管理; 保障麻醉单归档、打印、检索、统计及符合病历质控要求的功能正常运行。. 7; 统计查询; 保障科室工作量、麻醉质量、药品等统计报表的准确生成与查询功能正常运行。. 8; 医患协同; 保障家属等待区大屏，手术排班大屏，手术进程公告等相关功能正常运行。. 9; ★系统架构; 保障系统基础服务、中间件、数据库等稳定运行，提供性能优化与配置管理支持。. 10; 系统支撑; 保障系统支撑功能正常运行。. 11; ★计费功能; 保障麻醉、手术、药品、材料等费用准确生成、核对，并与HIS系统实时同步。. 12; 接口服务; 提供针对现有已对接的所有接口的运维服务，保障数据接口稳定、准确、实时交互，及时处理接口异常。. 13; 服务器巡检; 按照医院管理要求，进行服务器安全巡检，巡检内容包括但不限于：服务器性能、软件应用服务是否满足使用要求。. |
| 服务要求 | 服务要求： - 报价方应指派不少于1名专业技术人员负责本项目的运维服务，需提供7×24小时不间断响应服务。医院可通过电话、微信或系统工单等指定渠道提出服务需求或问题报修。报价方应在接到通知后1小时内通过指定渠道予以响应，并指派工程师开始问题分析与处理。若问题无法远程解决，技术支持人员须在4小时内抵达医院现场进行处理。每次服务完成后，须经医院方签字确认方可视为工单关闭。 - 报价方必须完整持有该系统的源代码及全部技术文档（包括但不限于数据库表结构、数据关联逻辑与系统整体架构），以确保能够迅速定位数据异常、性能瓶颈等各类问题，同时具备系统底层问题排查及后续二次需求开发的能力。 - 报价方应能够根据医院提出的合理业务需求，提供包括功能优化、接口拓展等在内的定制化开发服务。 - 在运维服务期内，对“服务清单及要求”所列的所有系统及服务内容，经采购方评估单项运维或开发需求工作量在10个工作日（含）内可完成的，报价方不得另行收取费用；经采购方评估单项运维或开发需求工作量超10个工作日，双方友好协商确定费用，并按照医院相关采购流程执行后方可实施。对于因医院业务发展需要的新系统对接、新增接口开发等需求，其工作量评估与费用计算标准应在合同附件中明确。报价方应在报价文件中提供标准化的开发人天单价，作为后续议价的依据。 - 报价方需医院管理要求至少每季度提供一次全面的系统与服务器巡检服务，并向医院提交书面报告。巡检内容需涵盖：服务器硬件及操作系统性能评估（CPU、内存、磁盘、网络）；各应用服务状态检查；日志安全审计分析；漏洞扫描与基线符合性检查。报价方需按医院要求制定数据备份机制，每两个月需按医院要求至少开展一次数据有效性恢复测试，并提供相关报告。 - 报价方应建立系统安全运维机制，对于医院或第三方安全检测发现的系统漏洞、安全隐患或不符合网络安全规范的问题，报价方须及时制定整改方案，并按网络安全管理规定（监管单位或采购方）的时间内完成修复与升级。涉及紧急高危漏洞时，报价方应在接到通知后立即启动应急响应，并在24小时内修复漏洞，确无法按时限修复的，也需提供临时防护措施或解决方案，确保系统持续符合网络安全等级保护及相关法律法规的要求。 - 报价方应确保本项目内系统已对接的所有接口的数据传输稳定，保障数据实时、准确、完整地交互。 - 报价方应在服务期内，每季度更新一次系统技术文档（包括架构图、部署手册、接口文档等）。服务期满前，须提供完整的年度运维知识转移培训，并移交所有运维过程文档。 - 服务级别协议（SLA）与考核标准 9.1系统可用性：核心业务模块（包括但不限于：术前信息管理、术中信息管理、复苏信息管理、术后信息管理、计费功能等）月度累计可用性不低于99.5%。（计算公式：可用性=（1-计划外不可用时间/月度总时间）×100%） 9.2 数据质量：通过平台交互的核心业务数据（如患者手术申请、费用信息等）准确性要求100%；核心数据同步至目标系统的延迟时间不超过5分钟。 9.3 故障处理： P1级（系统瘫痪：平台核心模块（包括但不限于：术前信息管理、术中信息管理、复苏信息管理、术后信息管理、计费功能等）完全瘫痪，导致全院或主要业务中断。）需在2小时内恢复服务； P2级（核心功能严重受损：核心功能严重受损或性能急剧下降，严重影响部分科室业务。）需在4小时内解决； P3级（一般功能故障：非核心功能异常，存在变通方案，影响部分工作效率。）需在1个工作日内解决； P4级（轻微故障：咨询类问题或轻微瑕疵。）需在5个工作日内解决。 9.4 考核与扣罚：上述SLA指标将纳入季度考核。若未达标，甲方有权按以下标准进行扣减当期服务费用。 9.4.1季度可用性未达标扣除合同总金额1%；季度数据质量未达标扣除合同总金额1%。 9.4.2 P1级故障未能按时处理扣除合同总金额3%每次；P2级故障未能按时处理扣除合同总金额2%每次；P3级及P4级故障未能按时处理扣除合同总金额1%每次。 - 本次运维服务的范围，不包括“南方医科大学深圳口腔医院（坪山）电子病历应用水平（四级）建设项目”中所涉及的相关建设内容。 |  |  |
| 商务需求 | 1.服务期限; 自签订之日起，一年内。. 2.预算说明; 本项目报价不允许超过本次预算限额。. 3.验收要求; 3.1 日常考核验收：医院将根据本合同约定的服务要求及SLA（服务级别协议）条款，按季度对服务进行考核。考核结果作为服务费支付的依据之一。 3.2 最终验收：服务期满后，中标人需提交年度运维总结报告。采购人根据全年服务履约情况、故障记录、问题解决满意度及总结报告，组织最终验收。. 4.付款条件; 运维合同签订生效后10个日历日内，中标人须向医院开具合法有效的全额发票。医院收到发票之日起，按合同总金额的40%支付合同首付款。剩余60%的合同款项（即终验款）将在运维服务完成并通过最终验收后10个日历日内予以结清。. 5.违约责任; 5.1因报价方未能履行合同中规定的保密条款，造成医院损失的，报价方应向医院赔偿，医院保留向报价方提起诉讼的权利。 5.2若报价方未按合同约定或医院明确要求的时间节点完成工作任务，且未就延期事项提前与医院进行沟通并获得同意，因此导致医院受到上级主管部门通报批评或其他形式负面评价的，视为报价方严重违约。因报价方原因，同一故障月度内重复发生3次（含）以上，或未达到采购方的服务响应时间要求，医院有权按次/按比例扣除违约金。每次发生上述违约情形，采购方有权从合同款项中扣除合同总金额的0.5%作为违约金。该项违约金累计扣除总额不超过合同总金额的10%。 5.3报价方不履行合同义务，或履行合同义务不符合约定时，医院有权解除合同，报价方应立即全额退还甲方所付款项，并向医院支付合同总金额的10%的违约金。. 6.违约情形; 报价方在合同执行期间有下列行为之一的，采购人有权直接解除合同： 6.1擅自变更或者中止采购服务合同的； 6.2不按招投标文件以及服务合同要求全面履约的； 6.3非法分包或转包给任何单位和个人； 6.4造成严重后果或恶劣影响的； 出现上述情况之一的，采购方有权终止服务合同，其中直接造成医院损失的，中标人应当进行赔偿。. |
| 注意事项 | 需求中打★号的为必须满足项，报价方需在报价文件中做出承诺满足该要求，若报价方中标后无法执行，采购方有权撤销报价方的中标资质，撤销已签订的合同，并追究报价方的法律责任。 |  |  |