## Sheet1
南方医科大学深圳口腔医院（坪山）产品调研清单
产品名称（不带品牌型号） | 要求实现的功能描述 | 其他要求（如配置，软件要求等） | 备注
口腔锥形束CT设备 | 要求实现口腔颌面高分辨率80um、高像素0.08mm、及薄层0.08mm的高清影像，多种扫描模式选择，控制辐射剂量。全方位电动调节高级座椅，电动调节头托。高性能的耐用球管，带油冷风冷的双系统，实现快速连续曝光。方便、实用的软件组合，满足多端口数的要求。两套服务器级工作站。可以二次重建，减少运动伪影。6年的免费质保时间。 | 配备独立的影像工作站和UPS
口腔扫描仪 | 1.口内组织精确扫描；2、快速制定正畸动画方案