南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

监控视频汇聚项目采购需求

（项目编码：NFYKDSZKQ-XXH-HW-JKSPHJ-20240416003）

| 项目名称 | 南方医科大学深圳口腔医院（坪山）监控视频汇聚项目 | 是否预选项目 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 | 南方医科大学深圳口腔医院（坪山） | 采购方式 | 院内采购 |
| 预算限额（元） | 预算30000.00元 |  |  |
| 项目背景 | 2024年深圳市卫健委新建设了一套应急指挥系统，其中涉及到将委属单位（医院）的监控视频汇聚到深圳市卫健委，便于深圳市卫健委应急指挥调度，在2025年1月15号，深圳市卫健委已经明确发文，要求各委属单位（医院）须完成视频监控的对接和汇聚工作，在2025年3月24号，深圳市卫健委组织各委属单位（医院）开展了项目推进会，明确要求在2025年4月21号须完成视频监控的对接和汇聚工作。 |  |  |
| 资格性审查要求 | （1）报价人必须具有独立法人资格（提供营业执照原件扫描件并加盖报价人公章）。 （2）本项目不接受联合体报价，不允许分包、转包，不接受报价人选用进口产品参与报价(由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）。 （3）报价人近三年内无行贿犯罪记录（由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）。 （4）参与本项目的报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一（由报价人提供“信用中国”网站记录失信被执行人名单查询截图）： ①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为记录名单。 （5）实质性响应报价文件中“”号条款的技术、商务要求：报价方案不得对实质性技术与商务的（即标注“”号条款）条款产生偏离，否则视为不满足项目的实质性要求，在建设过程中将会严格对标。 （6）参与本项目的投标人不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中做出声明）。 |  |  |
| 报价人业绩情况 | 2024年4月至2025年4月（以合同签订时间为准）有相关业绩的报价人优先考虑，要求提供至少三个类似项目业绩，提供关键合同页。 |  |  |
| 货物清单及总体技术要求 | 序号; 名称; 主要参数要求; 单位; 数量; 备注. 1; 智慧医疗综合管理平台服务器; - 尺寸：≥2U机架式服务器机箱; 台; 1. - 处理器：≥1个ARM架构 CPU≥24核 2.4GHz. - 内存：配≥32G内存，≥4个DDR4 DIMM插槽. - 硬盘：配≥2块4T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘. - 电源：配≥2个900W交流电源模块，支持1+1冗余；. - 风扇：≥4个热插拔风扇，支持N+1冗余. - RAID卡：SAS3408无缓存，支持RAID 0,1,10. - 认证：CCC、节能. - 国产化服务器，提供国产系统，如鲲鹏、欧拉系统等. 2; 智慧医疗综合管理平台(软件）; - 智慧医疗综合管理平台要求至少集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、停车管理、信息发布、设备运维、安全数据库、院区基础管理等业务系统；; 套; 1. - 提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接、界面微件自定义布局等；. - 提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、反控制，门禁、卡口的抓拍记录汇聚等；. 4.支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能；. 5. 支持mysql数据库、云数据库切换配置，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储；. 6.支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像；. 7.支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码；. 8. 可视化运维：提供数据库的运行监控大盘，包括CPU、内存及存储空间实时使用情况，慢sql统计分析。同时支持数据的备份还原，及时主机损坏也能通过备份数据快速恢复到新平台上，保护数据不丢失，业务稳定运行；. 9.兼容国产化服务器：支持在市面上主流的国产化服务器部署平台，例如X86（海光）、ARM（鲲鹏）等；. 10.兼容国产化操作系统：支持适配市面上主流的国产化操作系统，例如欧拉、银河麒麟、统信UOS等；. 3; 视频通道授权; 三年内不限制通道路授权数量。; 项; 1. |
| 商务需求 | 序号; 目录; 报价商务需求. 1; 售后服务期; 1.项目售后服务3年；时间自项目验收合格并交付使用之日起计算。 2. 提供技术培训服务≥1次，包含设备操作培训，日常维护培训。. 2; 预算说明; 本项目报价不允许超过本次预算限额，超出则作废报价文件。. 3; 项目服务地点; 南方医科大学深圳口腔医院（坪山）. 4; 维修响应及故障解决时间; 提供7*24小时响应服务，需2小时内响应，24小时内到达医 院现场，每次维修后需提供维修报告医院签字确认。. 5; 关于付款; 项目完成验收，并收到正规发票后15个工作日内一次性支付。. 6; 关于验收; 1.合同签订后，15天（日历日）内完成设备调试和安装，并达到项目验收要求。. 2.报价人需承担包含但不限于货物运输、安装、调试及培训等工作。. 7; 其他注意事项; 1.货物清单报价须知：请报价人按照报价清单样式提供报价。另外，须按照“货物清单及总体技术要求”的要求附上相关证明材料。 2.相关报价须含但不限于税费、运输费、人工费、安装费、调试费、其他厂商配合费及培训费等等。 3.项目货物及工程需求清单为完成项目建设最低要求，若存在完成本项目所必须的物品未列入该清单，则报价方在报价时可自行增加，但项目总预算不变。 4.在建设过程中，若存在未列入本项目建设清单，但却是完成本项目建设所必须的设备、耗材等，报价方须无条件满足，采购方不额外增加项目费用。. |
| 报价清单样式 | 序号; 项目名称; 单位; 数量; 品牌; 单价(元); 规格; 金额（元）; 备注. 1; 智慧医疗综合管理平台服务器; 台; 1. 2; 智慧医疗综合管理平台（软件）; 台; 1. 3; 视频通道授权; 路; 三年内无限制. |
| 其它 要求 | 1.提供的货物必须符合国家或行业检测标准，具有产品检验合格证。 2.采购方所采购的货物，不论价值、从何处购置、采用何种方式运输，采购方不承担任何责任及相关费用。 3.货物经过双方检验认可后，签署验收报告/收货单，保修期自验收合格之日起算。 4.应按其报告文件中的承诺，进行售后服务工作。 5.监控摄像机、存储硬盘及相关设备（需提供相关检测报告及证书）必须承诺无缝接入医院现有的监控系统，否则视为无法满足项目要求不给予验收，并撤销合同。 6.报价文件应注明包含完成本项目建设的所有税费、运费、施工费等等。 |  |  |