南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

牙科综合治疗台配件购置项目和整机维保采购需求

（项目编码：NFYKDSZKQ-SBZ-FW-202601002）

| 项目名称 | 南方医科大学深圳口腔医院（坪山）牙科综合治疗台配件购置和整机维保项目 | 是否预选项目 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 | 南方医科大学深圳口腔医院（坪山） | 采购方式 | / |
| 预算限额（元） | / |  |  |
| 项目背景 | 医院现有卡瓦品牌牙科综合治疗台69台，合计设备原值2242.6万元，均为医院开业前购置设备。设备采购时间为2019年6月，其中牙科综合治疗台质保期为三年，牙椅手机等易损件质保期为一年。2020年6月份医院开业运营至今，设备使用超过五年半，由于设备老化原因，设备故障率逐年增加。为节约维修成本，提高维修效率，现按照配件供应服务模式对外进行调研。 现公开对卡瓦牙科综合治疗台进行维保服务调研，需求一：配件购置服务需求；需求二：牙科综合治疗台整机维保服务需求。 |  |  |
| 资质要求 | 1）报价人必须具有独立法人资格（提供营业执照原件扫描件并加盖报价人公章）。 2）本项目不接受联合体报价，不允许分包、转包，不接受报价人选用进口产品参与报价(由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）。 3）报价人近三年内无行贿犯罪记录（由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）。 4）参与本项目的报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人，②重大税收违法案件当事人名单（由报价人提供“信用中国”网站①记录失信被执行人名单查询截图、②重大税收违法案件当事人名单查询截图）。 5）参与本项目的报价人不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）。 |  |  |
| 需求一： | - 牙椅常用配件清单 序号; 配件名称; 型号; 价格限价（原厂配件，元）; 调研单价报价（原厂配件，元）; 单价限价（国产替代，元）; 调研单价报价（原厂配件，元）. 1; 手机管线; 1058LIFETM; 2860; 1500. E50LIFE; 2860; 1500. E80VISION T; 3450; 2100. 2; 洁牙手机管线; 通用型; 4530. 3; 三用枪带管线带接头; 1058LIFETM; 3500; 1300. E50LIFE; 3500; 1300. E80VISION T（6用枪）; 9500. 4; 三用枪管线; 通用型; 4500. 5; 三用枪按键; 通用型; 370. 6; 弱吸管线套装; 通用型; 650; 460. 7; 弱吸管抽吸连接部分; 通用型; 300. 8; 强吸管线套装; 通用型; 750; 510. 9; 强吸管吸液端组件; 通用型; 360. 10; 6144电磁阀; 通用型; 1800. 11; 6145电磁阀; 通用型; 1800. 12; 痰盂控水电磁阀; 1058LIFETM; 1300. 13; 痰盂过滤网; 通用型; 50. 14; 器械盘外壳按键面板; 1058LIFETM; 3200. E50LIFE; 3920. E80VISION T; 12000. 15; 标准护士位外壳按键面板; 1058LIFETM; 2600. E50LIFE; 2600. E80VISION T; 6100. 16; 牙椅头枕; 1058LIFETM; 1530. E50LIFE; 3200. E80VISION T; 3200. 17; 脚踏电路板; 1058LIFETM（有线脚踏）; 2400. E50LIFE（有线脚踏）; 3250. E80VISION T（无线脚踏）; 7200. 18; 负压阀; 通用型; 1950. 19; 负压阀膜片; 通用型; 175. 20; 吸液收集器堵盖; 通用型; 52. 21; 水路管道消毒系统; 通用型; 18000. 22; 多媒体电路板; 1058LIFETM; 5300. E50LIFE; 5300. 23; 消毒水泵; 通用型; 2000. 24; 显示屏; E50LIFE; 860. 25; 水路消毒系统瓶; E80VISION T; 200. 26; 病人椅升降电机; 1058LIFETM; 5000. 27; 俯仰升降控制板; 1058LIFETM; 1760. 28; 导流软管; 1058LIFETM; 600. 29; 器械盘模块; 1058LIFETM; 5000. 30; 变压器; 1058LIFETM; 2770. 31; 助手位按键面板; 1058LIFETM; 800. 32; 选位阀活塞; 1058LIFETM; 56. 33; 吸液电磁阀密封圈; 1058LIFETM; 21. 34; 五挂架塑料外壳; 1058LIFETM; 950. 35; 负压弱吸管; 1058LIFETM; 160; 140. 36; 负压强吸管; 1058LIFETM; 230; 180. 37; 器械盘气锁; E50LIFE; 516. 38; 螺纹连接器; E50LIFE; 95. 39; 橡胶垫片; 1058LIFETM; 64. 40; 痰盂下水管; 1058LIFETM; 226. 41; 活塞; 1058LIFETM; 420. 42; 手术灯泡; 1058LIFETM; 576. 43; 脚踏连接线; 1058LIFETM; 650. 44; 快接灯泡; 1058LIFETM; 550; 350. 45; 刹车片; 1058LIFETM; 145. 46; 侧箱电路板; 1058LIFETM; 4400. E50LIFE; 6800. E80VISION T; 9400. 47; 器械盘电路板; 1058LIFETM; 4200. E50LIFE; 6600. E80VISION T; 8000. 48; MAYA手术灯; 1058LIFETM; 7200. 49; 手术灯臂; 1058LIFETM; 1200. 50; 地箱电路板; E50LIFE; 3920. - 二、卡瓦手机配件清单： 序号; 手机配件名称; 型号; 单价限价（原厂配件，元）; 调研单价报价（原厂配件，元）; 单价限价（国产替代，元）; 调研单价报价（国产替代，元）. 1; 手机轴芯; S619L; 880; 365. S20S; 1374; 550. S201XL; 1050; 425. E680L; 1960; 800. E677L; 1894; 760. 2; 手机后盖; S619L; 488; 195. S680L; 334; 135. S677L; 438; 180. 3; 手机头部; S20S; 467; 190. 4; 手机出水底座; S20S; 148; 60. |
| 需求一服务要求 | - ★1、按照常用配件需求签订配件服务合同，保障配件及时供应； - ★2、提供一年2次的预防性维护保养，并出具相应报告； - 3、提供每月1次的设备质量安全巡检服务； - 4、不再配件合同清单内的配件维修，需提供其他同等级医院2-3张价格依据证明； - ★5、服务内容中的设备如出现复杂性的故障问题，需提供现场免费上门维修服务； - ★6、提供免费软件升级服务； - ★7、配件可根据医院需求，提供原厂配件价格以及国产可替代（若有）价格 - 8、若院方所需的牙科综合治疗台配件不在需求清单范围内，中标方需另行报价，经采购方核对价格的情况下优先在中标方处进行采购。在服务期内院方总的结算金额不得超过本项目的中标金额，具体以院方实际使用量为准，未使用金额部分不予结算。 |  |  |
| 需求二 | 一、整机维保设备清单 设备名称; 中标型号; 数量; 调研报价（元）. 1; 牙科综合治疗台（配医生、护士椅）; Primus 1058 Life TM; 47. 2; 牙科综合治疗台（配医生、护士椅）; ESTETICAE50 Life; 11. 3; 牙科综合治疗台（配医生、护士椅）; ESTETICAE80VisionT; 7. 4; 手术用分体式牙科综合治疗台（配医生、护士椅）; SP18; 4. 合计. |
| 需求二服务要求 | - ★1、每年提供不少于4次的预防性维护保养，提供维保服务报告；对于检查存在隐患及老化的配件进行更换。保养包括整机所有部件的维保，以及设备内部清洁保养； - ★2、承担设备整机维保所有非人为的配件故障情况的检修和更换； - 3、7*24小时服务热线，接到故障报修情况2小时内到达维修现场，对于不需更换配件的故障情况24小时内完成维修，对于需更换配件的故障情况，常用配件需48小时内完成配件更换，其他配件根据双方协定时间内完成，一般不超过7天。特殊情况因国外进口等原因需要较长时间的，需协调更换备件处理； - 4、保证技术工程师技术水平，确保复杂问题处理能力； - 5、每季度完成牙科综合治疗台安全巡检要求； - ★6、常用配件必须及时供应，供应时长不得超过48小时； - ★7、每年提供至少1次全院性的设备使用及日常维护保养培训； - 8、服务期内提供免费软件升级服务； |  |  |
| 调研资料要求 | - 请将需求一、需求二的调研资料文件合并为一份进行提交。 |  |  |
| 商务需求 | 序号; 目录; 商务需求描述. 1; 服务期; 维保时间为1年，续保时间从签订合同之日起计算。维保期内需免费提供相关软硬件的技术支持服务。. 2; 预算说明; 本项目报价不允许超过本次预算限额. 3; 维修响应及故障解决时间; 提供7*24小时响应服务，需2小时内响应，48小时内到达医院现场，每次维修后需提供维修报告医院签字确认。. 4; 关于付款; 合同签订，完成项目规定所有条款并成功验收后按实际采购配件金额进行支付100%。. 5; 关于验收; 1.1合同签订后，服务期内需按照合同条款进行服务，项目合同结束后按照条款进行验收。. 1.2中标人必须承担上门服务费用的义务。. 6; 关于合同; 合同按照一年一签进行，合同到期后根据履约评价情况进行续签，最长合同服务期限不超过3年。. |
| 注意事项 | 需求中打★号的为必须满足项，报价方需在报价文件中做出承诺满足该要求，若报价方中标后无法执行，采购方有权撤销报价方的中标资质，撤销已签订的合同，并追究报价方的法律责任。 |  |  |